## Otu
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Ovi opći i posebni uvjeti Troškovnika su sastavni dijelovi Ugovora o građenju! Odredbe ovih uvjeta se smatraju sastavnim opisom svake stavke Troškovnika, te su obavezni za Izvođača.
Prije davanja ponude po ovom Troškovniku preporuča se ponuditeljima sukladno Dokumentaciji o nabavi upoznati se s lokacijom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, kako bi ponuda uključivala sve troškove za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije dostave ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom i kao takve obuhvatiti u ponudu. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati;
Sve nejasnoće u projektu, Izvođač je dužan prije početka radova razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta, a eventualne opravdane izmjene projekta dužan je unijeti uz suglasnost i potpis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik;
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja, troškovnika i stanja na gradilištu, Izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, projektanta i investitora i zatražiti potrebnu dopunu dokumentacije;
Izvođač je dužan dogovoriti se s Investitorom i nadzornim inženjerom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima;
Obavezom izvođača obuhvaćena je sva dobava materijala, rad, strojevi, oprema, prijevozi, prijenosi, montažni i sitni materijal, amortizacija, takse, svi pomoćni objekti, iskolčenja, te neće se posebno obračunavati. Također sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih i zaštitnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom). Obaveza izvođača je i izrada uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom);
Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, kvalitetno, odgovorno, koristiti prvorazrednu tehnologiju, pridržavajući se važećih primjenjivih Zakona, projektne/tehničke dokumentacije, važećih pravilnika i Tehničkih propisia, normi, pravila struke, uputa projektanta, i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora o građenju;
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i završenih radova, jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni radi i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda;
Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vode, struje, telefona i sl., kao i protupožarna brtvljenja, oborinske odvodnje sa kanalicama i sl. nisu predmet ovog Troškovnika, nego specijaliziranih troškovnika za pojedine vrste radova;
Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren) i izrada projekta izvedenog stanja obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati;
Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom. Sukladno tome građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača neće se posebno obračunavati. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.
Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju sukladno Zakonu o gradnji, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i kordinirati radove, komunicirati sa nadzornim inženjerom. Izvođač je također obavezan radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom za pojedinu vrstu rada, strojevi i oprema moraju biti atestirani, ispravni i održavani;
Obaveza izvođača je formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Provoditi i čišćenje kotača vozila pranjem, pri iskopima, a ako za to postoji potreba kako se ne bi šporkavao kolnik izvan gradilišta. Navedeni troškovi neće se posebno obračunavati;
Izvođač je dužan gradilište i okoliš osigurati kod osiguravajućeg društva, a u slučaju krađe ili oštećenja. Isto obuhvatiti u jediničnim cijenama troškovnika. Izvođač je dužan zaštititi postojeći i susjedni teren, uključujući potporne, ogradne zidove i sl. od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako dođe do urušavanja ili oštećenja navedenog, Izvođač je dužan izvesti sanaciju o svom trošku. Posebnu pažnju posvetiti za sigurnost radnika, osoblja, zaposlenika;
Izvođač je dužan upotrebljavati isključivo materijale koji imaju pripadajuću atestnu dokumentaciju sukladno važećim zakonima ili propisima. Istu dokumentaciju je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru prije upotrebe istih ugrađenju. Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan pribaviti i složiti ateste sa popisom, te ih nakon tehničkog pregleda predati Investitoru. Ukoliko Izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije utvrdi da nije bio ispravan, mora ga na zahtijev nadzornog inženjeraukloniti i postaviti drugi prema propisima;
Obavezom izvođača obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja;
Izvođač je dužan od početka radova koordinirati sve radove, osobito instalaterske, a kako ne bi došlo do naknadnih rezanja ili probijanja konstrukcije, a što se neće priznati kao dodatni trošak;
Izvođač je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani cijljevi zahvata;
Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s projektantom i nadzornim inženjerom, te za pojedine vrste radova izvesti uzorni primjerak, a početak istih radova je moguć nakon pismene potvrde projektanta ili nadzornog inženjera;
Izvođač je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode;
Obaveza Izvođača je sudjelovati na Tehničkom pregledu objekta;
Jamstvo na izvedene radove je sukladno tekućim zakonima, pravilnicima i propisima;
Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom s obrazloženjem;
Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer u građevinskoj knjizi,a temeljem ugovorenih jediničnih cijena, prema opisima stavki ovog Troškovnika;
Ukoliko je za vrijeme trajanja radova potrebna Privremena regulacija prometa, Izvođač je dužan napraviti projekt iste, dostaviti nadležnom tijelu lokalne uprave na ovjeru, te po istome postaviti prometnu signalizaciju;
Ukoliko se prilikom iskopa pojave komunalne instalacije koje nisu bile ucrtane u katastar instalacija ili projekt, izvođač će ponuditi vantroškovnički rad;
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe);
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Dakle, jedinična cijena obuhvaća stvarnu i potrebnu: dobavu, prijevoz, prijenos, ugradnju, ateste.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vantroškovničkih radova, Izvođač je obvezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika;
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera;
Zaključno, u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni su: - troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo), - troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa, - troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna, - troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara, - troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta, - troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine, - troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično, - troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova, - troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama, - troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih prostora u prvobitno stanje, - troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla, - troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade, - sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima, - troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta), - troškovi koordinacije svih podugovaratelja, - troškovi izrada radioničke dokumentacije, - troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacrta svih podugovaratelja, - troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacrta s projektantom, - troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo), - troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad, - svi režijski troškovi gradilišta, - troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK ADAPTACIJE UČIONICA
Investitor:
OSNOVNA ŠKOLA BLATO, OIB 93801658022
Građevina:
OSNOVNA ŠKOLA BLATO Prva ulica br 25/2 20 271 Blato
Izradio:
DIMENZIJA PROJEKT D.O.O., OIB: 33833704886
Od Izvora 57, 20236 Mokošica
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | Pripremni radovi | 0
2. | Gipskartonski radovi | 0
3. | Soboslikarski radovi | 0
4. | Grijanje i hlađenje | 0
| Ukupno (eur): | 0
| PDV 25% | 0
| S V E U K U P N O (eur) | 0

## Troskovnik
I. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Zaštita površina i elemenata unutar objekta koji se ne demontiraju ili ne ruše, kao i prolaza. Zaštitu vršiti najlonima, filcevima, stiroporom ili podaščanjem, sve do završetka radova, uključujući završno čišćenje. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Učionice
2.1. | Dobava i izrada pregradnih zidova debljine d=12,5 cm. Zid visine do H=300,0 cm od obostrano dvostrukih gipskartonskih ploča 2x1,25 cm izvesti na odgovarajućoj pocinčanoj podkonstrukciji 7,5 cm iz uw i cw profila. Ispuna je kamenom vunom d=7,0 cm (kao KI lD<0,039W/mK), a sve prema detalju iz projekta. Zid je nenosiv, a na spojevima profila sa zidom potrebno je postaviti PE brtvenu traku. Spojevi ploča bandažirani, gletani unifloot smjesom, brušeni i spremni za bojanje ili polaganje keramičkih pločica. U stavku uključen sav potrebni ovjesni i pričvrsni materijal, ojačanja oko i izrada otvora i prodora, te potrebna skela. Obračun po m2. | m2 | 50 | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
III. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Učionice, uredi, zbornice, pomoćne prostorije
3.1. | Bojanje unutarnjih žbukanih zidnih i stropnih ploha učionica, ureda, zbornica i pomoćnih prostorija. Stavka obuhvaća struganje, gletovanje i brušenje površina na pojedinim mjestima, te dvostruko bojanje svih površina. Boja disperzijska, bijela. Uključen sav rad i materijal, te radna skela, čišćenje. Obračun po m2.
a) | plohe zidova | m2 | 2000 | 0 | 170 | 1205 | 1205 | 290
b) | plohe stropova | m2 | 400 | 0 | 85 | 570 | 570 | 400
3.2. | Bojanje unutarnjih gipskartonskih zidnih ploha objekta. Plohe su prethodno pripremljene za bojanje. Stavka obuhvaća dvostruko nanošenje boje. Boja po izboru projektanta, izraditi probni uzorak. Uključen sav rad i materijal, te radna skela, čišćenje. Obračun po m2. | m2 | 50 | 0
Hodnici
3.3. | Bojanje unutarnjih žbukanih zidnih i stropnih ploha hodnika. Stavka obuhvaća struganje, gletovanje i brušenje površina na pojedinim mjestima, te dvostruko bojanje svih površina. Boja disperzijska, bijela. Uključen sav rad i materijal, te radna skela, čišćenje. Obračun po m2.
a) | plohe zidova | m2 | 0 | 0 | 182 | 660 | 660 | 250
b) | plohe stropova | m2 | 0 | 0 | 65 | 225 | 225 | 150
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | GRIJANJE I HLAĐENJE
Učionice
4.1. | Zidne jedinice
Unutarnja jedinica zidne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka od titanij apatita uklanja mikroskopske čestice prašine u zraku, snažno uklanja neugodne mirise i pomaže u sprječavanju razmnožavanja bakterija, virusa i mikroba osiguravajući stalan dotok čistog zraka. Tih i neometan rad s razinom buke od 19 dBA (do klase 25) omogućuje da jedinica neprimjetno pruža visoku razinu komfora. Funkcija "Comfort airflow mode" podešava protok zraka u grijanju i hlađenju kako bi se postigla najugodnija raspodjela temperature u prostoriji i istovremeno izbjeglo izravno istrujavanje u osobe u prostoru. Uz istrujavanje zraka gore-dolje, "3-D airflow" pruža mogućnost istrujavanja zraka i lijevo i desno, što dodatno osigurava kvalitetnu raspodjelu zraka u prostoru. "Powerful mode" omogućava postizanje maksimalnog kapaciteta jedinice i rashlađivanje ili zagrijavanje prostorije u najkraćem mogućem vremenu, a nakon 20 minuta jedinica se automatski prebacuje u normalan rad, sprečavajući rasipanje energije. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Kao opciju moguće je odabrati i WiFi adapter za upravljanje klima uređajem preko mobilne aplikacije.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.
4.1. | Proizvod
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 7,1 kW (2,3 - 7,3)
EER= 2,64
Oznaka energetske učinkovitosti: -
N (nom) = 2,689 kW (0,449 - 3,274) / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 8,20 kW (2,3 - 9)
COP= 3,19
Oznaka energetske učinkovitosti: -
N (nom) = 2,571 kW (0,617 - 3,306) / 230 V - 50 Hz
Godišnja potrošnja: 1345 kWh
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje:
Pdesign= 7,10 kW
SEER= 5,3
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Godišnja potrošnja energije: 469 kWh
Grijanje:
Pdesign= 6,20 kW
SCOP= 3,81
Oznaka energetske učinkovitosti: A
Godišnja potrošnja energije: 2.278 kWh
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N = 0,032 / 0,035 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 10,1 – 16,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 11,0 – 17,9 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46/42/37/32 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 45/41/36/33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 62 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 62 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(990x263x295) mm
Težina: 13,5 kg
Boja kućišta: bijela
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 47,8 m3/min
Protok zraka: grijanje: 45,3 m3/min
Nivo zvučne snage: 66/65 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm
Težina: 50 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m a od toga visinski 20 m.
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač. | kpl | 7 | 0
4.2. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 6,35 mm | m | 140 | 0
| Ø 12,7 mm | m | 140 | 0
4.3. | Dobava i polaganje naponskog-komunikacijskog kabela LYCI 4x1,5 mm2, te ožičenje kompletnog sustava prema specifikaciji i shemi spajanja proizvođača sustava. Pored kabela, stavka uključuje kabelske kanalice iz PVC-a te ostali potrošni materijal potreban za uredan dovršetak stavke do potpune funkcionalnosti. | m | 150 | 0
4.4. | Dobava i ugradnja PVC i PP cijevi zajedno sa fazonskim komadima, za izradu cjevovoda za razvod kondezata, dimenzija:
| PVC Ø 18 mm | m | 15 | 0
| PVC Ø 32 mm | m | 70 | 0
4.5. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat, sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 120 l/h, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona.
|  | kom | 7 | 0
4.6. | Sitni i potrošni materijal za spajanje i montažiu navedene opreme | kpl | 1 | 0
4.7. | Tlačna proba cjelokupne freonske instalacije dušikom pod tlakom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije pod tlakom od -755 mmHg, u vremenu trajanja 1 sat za svaku granu. | kpl | 1 | 0
4.8. | Puštanje u pogon sustava do postizavanja pune funkcionalnosti, od strane ovlaštenih osoba, nadopuna sustava freonom, te programiranje upravljača na željene parametre rada, uključivo obuka osoblja za rad sa instaliranom opremom. | kpl | 1 | 0
4.9. | Bušenje i šlicanje zidova, izrada prodora u zidovima. | kpl | 1 | 0
4.10. | Pripremno-završni radovi na gradilištu. | kpl | 1 | 0
4.11. | Transport opreme i alata na gradilište (uključivo vertikalni transport), te odvoz alata i ostataka materijala sa gradilišta. | kpl | 1 | 0
4.12. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | kpl | 1 | 0
4.13. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. | kpl | 1 | 0
| GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | Pripremni radovi |  |  | 0
2. | Gipskartonski radovi |  |  | 0
3. | Soboslikarski radovi |  |  | 0
4. | Grijanje i hlađenje |  |  | 0
| Ukupno (eur): |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| S V E U K U P N O (eur) |  |  | 0

## foto
Fotografije postojećeg stanja stana:
Fotografije postojećeg stanja stana:
Fotografije postojećeg stanja stana: