## naslovna
Studio Petrić j.d.o.o.
Pelješka 3, Dubrovnik
OIB: 90294947703
e: mirna@studiopetric.hr
TROŠKOVNK GRAĐEVINSKIH RADOVA
| OBJEKT: | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE
GRAĐEVINE
| LOKACIJA: | k.č. 1102 i 1103/s.i., sve k.o. Dubrovnik
k.č. 4426/n.i., k.o. Dubrovnik
k.č. 4426/n.i., k.o. Dubrovnik
| INVESTITOR: | UMJETNIČKA ŠKOLA
LUKE SORKOČEVIĆA
U DUBROVNIKU
Ul. J.J. Strossmayera 3
20 000 Dubrovnik
OIB: 13098701080
Dubrovnik, srpanj 2024.g.

## Rekapitulacija
Studio Petrić j.d.o.o.
Pelješka 3, Dubrovnik
OIB: 90294947703
e: mirna@studiopetric.hr
REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  | 0
2 | KONSTRUKTIVNA SANACIJA |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4 | KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Dubrovnik, srpanj 2024.g.

## Pripremni i rušenje
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
poz. | opis rada | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
1.1. | Gradilišna tabla
Izrada, doprema i postavljanje gradilišne ploče. Na gradilišnoj ploči se upisuju svi podaci prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Priprema gradilišta
Priprema gradilišta, ograđivanje prizemne zone, organizacija deponije, transportnih puteva, sanitarnog čvora i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. Obračun u kompletu.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
1.3. | Izmještanje instalacija s fasade
Pažljiva demontaža, odnosno izmještanje ili izrada bypasa svih elektro i telefonskih instalacija sa fasade objekta. U cijenu uključiti potrebnu skelu, sav pomoćan rad i materijal, te koordinirnje s javnim tijelima, odnosno komcesionarom. Obračun paušalno.
|  | pau | 1 | 0 | 0
1.6. | Uklanjanje vanjske i unutarnje klima jedinice
Stavka uključuje demontažu vanjske i unutranje klima jedinice te rekuperaciju radne tvari (freon). U cijenu uključiti potrebnu skelu te odvoz demontirane opreme. Obračun paušalno.
|  | pau | 1 | 0 | 0
1.8. | Demontaža vanjske stolarije
Pažljiva demontaža vanjske PVC stolarije s pripadajućim elementima (okovi, nosači, dovratnici, opšavi, držači brava, držači persijana i sl.). U cijenu uključeno utovar, prijenosi i odvoz na za to predviđen deponij. Obračun po komadu.
a) | PVC prozor 106/86 | kom | 1 | 0 | 0
b) | PVC ulazna vrata 102/201 | kom | 1 | 0 | 0
c) | staklo u svodu poviše vrata kata do 0,5 m2 | kom | 1 | 0 | 0
1.9. | Demontaža željezne ograde
Pažljiva demontaža željezne ograde vanjskih površina, h= cca. 1,0 m. U cijeni pilanje, demontaža, prijenosi, prijevozi, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po m.
|  | m | 11 | 0 | 0
1.10. | Demontaža željeznih vrata u dvorištu
Demontaža željeznih vrata vrta dim 94/210 cm. Vrata sa rešetkama. U cijeni pilanje, demontaža, prijenosi, prijevozi, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po kom.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.20. | Skela
Nabava, postavljanje i skidanje čelične cijevne skele na sjevernom i zapadnom pročelju građevine sa svim radnim stazama, ogradama, prilazima, zaštitnom tkaninom, te propisanim osiguranjem. Prije izvedbe radova izvođač je dužan napraviti projekt skele sa svim mjerama zaštite prolaznika i radnika kao i izvesto obvezno uzemljenje. Proračun skele kao i uvjeti njene zaštite trebaju biti proslijeđeni odgovornih osobama i institucijama nadležnim za provedbu i kontrolu sigurnosti radova. Obračun po m2.
|  | m2 | 205 | 0 | 0
1.20. | Uklanjanje ispuna fuga s vanjskih zidova
Pažljivo obijanje ispune fuga s pročelja bez oštećenja kamenih elemenata ručno do dubine 3-5cm. Nakon otucanja sve fuge dobro isprati vodom radi uklanjanja svih nečistoća i prašine. Čišćenje, prijenosi, prijevozi, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 205 | 0 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  | Ukupno | 0

## Konstruktivna sanacija
3. | KONSTRUKTIVNA SANACIJA
poz. | opis rada | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
Opće napomene:
Sva bušenja kroz zidnu masu izvesti isključivo krunskim bušenjem, korištenje kompresorskih bušilica (vibrirajućih) nije dozvoljeno.
Rad s epoksidnim ljepilima i injekcionim smjesama izvoditi prema detaljnim uputama proizvođača.
Mort za zidanje i fugiranje spravljen je od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna (NHL-5) i agregata od kamena. Omjer smjese je 1 : 3 : 9.
S istim mortom zatvarat će se eventualne manje rupe.
Svi čelični dijelovi predviđeni su kvalitete S-235, odgovarajuće antikorozivno zaštićeni za uvijete smrzavanja.
3.1. | Injektiranje kamenih zidova
Stavka uključuje injektiranje svih zidova. Injekciona smjesa spravit će se od prirodnog hidratiziranog vapna (NHL 5) i pijeska omjera smjese 1 : 4 ili će se koristiti predgotovljena bezcementna injekciona smjesa. Injektiranje mora izvoditi poduzeće referentnog iskustva na istim poslovima. Na dijelu zidova injektiranje će se izvoditi pod minimalnim pritiskom zbog nemogućnosti uređenja sljubnica na oba lica zidova.
Bušotine za injektiranje izvode se promjera Ø25 mm (zbog ugradnje cjevčica), a dubina bušenja je ~2/3 debljine zida. Zidovi debljine 90 do 50 cm. Ukupno se izvodi 4-5 bušotina po m2 zida, približno pravilno raspoređenih.
Bušotine se lociraju u sljubnice veza kamena uz naglasak na pažljiv rad da se minimalno oštećuje postojeća građa ziđa.
Plastične cjevčice se ugrađuju u bušotine u dubini od cca 10 cm, a ušće bušotine se zatvara gipsom. Injektiranje se vrši preko cjevčica odozdo prema gore. Kad se završi injektiranje bušotina u jednom redu, prelazi se na red iznad. Injektiranje se provodi sve dok se ne zadovolji završni kriterij. Injektiranje se treba provoditi oprezno da se ne naruši struktura ziđa.
Ne smije se dozvoliti naglo povećanje pritiska. Pritisak injektiranja će se točno definirati u toku rada, ali on bi trebao biti maksimalno 1,5 do 2,0 bara. Uređaj za injektiranje mora imati kontinuirano miješanje i tlačenje mase bez prekidanja i zaustavljanja postupka. Bušotina se smatra završenom kada je utrošak smjese za injektiranje praktično jednak nuli u trajanju od 3 min pri završnom pritisku.
Injektiranje treba obaviti postupnim povišenjem pritiska injektiranja sve do završnog pritiska. Prekid injektiranja jedne bušotine dozvoljava se samo iznimno (viša sila, izbijanje mase i sl.).
U slučaju prekida treba bušotinu isprati. Za registraciju pritisaka injektiranja treba koristiti manometre sa podjelom skale od 0,1 bara. Manometar se stavlja na crpku za injektiranje i na injekcioni vod kod ušća bušotine. Prije injektiranja ziđe zasititi vodom.
Injektiranje zidova izvesti nakon uređenja sljubnica na oba lica zida, gdje je to moguće.
Obračun po m3 zida koji se injektira.
| injektiranje zidova | m3 | 140 | 0 | 0
3. | KONSTRUKTIVNA SANACIJA |  |  | Ukupno | 0

## Zidarski
5. | ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis rada | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
5.4. | Fugiranje vanjskih zidova
Fugiranje vanjskih kamenih zidova pročelja objekta te ogradnih zidova. Prethodno pažljivo očišćene fuge se ispunjaju smjesom sljedeće recepture: bijeli cement, odležano gašeno vapno, pijesak, prosijana "0" i eventualno po potrebi mljevena opeka za postizanje boje, te fino zaglađuju između bridova kamena. Prethodno s predstavnikom nadležnog konzervatorskog odjela odabrati uzorak fuge. Obračun po m2.
|  | m2 | 205 | 0 | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | Ukupno | 0

## Kamenarski
7. | KAMENARSKI RADOVI
poz. | opis rada | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
7.2. | Čiščenje kamenih pročelja
Pažljivo ispiranje svih površina kamenih elemenata pročelja vodom i prema potrebi mehanički četkama ukloniti sve slojeve boja, morta, ostatke zelenila te razne naslage prljavštine s kamenih pročelja. Obračun po m2.
|  | m2 | 205 | 0 | 0
7.3. | Čišćenje kamenih okvira prozora i vrata
Čišćenje kamenih okvira (igala) prozora i vrata od slojeva boje, morta i raznih naslaga prljavštine. Stavka obuvaća ispiranje vodom pod pritiskom, injektiranje pukotina, ljepljenje nevezanih dijelova te nakon sušenja premazivanje sredstvom za zaštitu kamena. U cijenu uračunti sve potrebne radnje. Dimenzije igala (procjena) 16/16 cm. Obračun po m.
a) | prozor kat; dimenzije igala 15/15 cm | m | 5.5 | 0 | 0
b) | vrata kat; dimenzije igle 25/25 | m | 1.5 | 0 | 0
c) | vrata spremište kat; dimenzije igala 20/20 cm | m | 3.5 | 0 | 0
7.4. | Skidanje, čiščenje i postavljanje kamenih poklopnica
Pažljiva demontaža, čiščenje, odlaganje na gradilištu do ponovne ugradnje kamenih poklopnica koje se nalaze na kamenim parapetima (ogradnim zidovima). Poklopnice su različite širine od 45 do 60 cm te debljine 7-8 cm. Obračun po m.
|  | m | 15 | 0 | 0
7.6. | Razlaganje, čiščenje i ugradnja vanjskih kamenih stepenica; PR-kat
Pažljiva demontaža kamenih skalina (s prizemlja na kat), čiščenje te ponovno postavljanje u mort. Dimenzije jednog skalina cca 160/36/18 cm. Demontaža, čišćenje i deponiranje na gradilištu do ponovne ugradnje. Obračun po kom.
|  | kom | 17 | 0 | 0
7.9. | Popravak oštećene kamene plastike
Popravak oštećene kamene plastike izradom tašela ( PO POTREBI ) na postojećim kamenim okvirima vrata i prozora, stepenica te poklopnica umetanjem kamenih dijelova identične strukture i obrade. Tašeli se lijepe posebnim ljepilom za kamen i obrađuju ručnim klesarskim alatom. Obračun po komadu.
a) | tašeli < 20/20 cm | kom | 3 | 0 | 0
b) | tašeli > 20/20 cm | kom | 3 | 0 | 0
7.11. | Izrada i ugradnja kamenih klupica, poklopnica
Izrada i montaža kamenih klupica različitih dimenzija sve od kamena Humac ili alternativno Sivac unito obrađenog finom zubačom te zaobljenim rubom. Elementi se postavljaju u produžni mort na bazi bijelog cementa i kamene prašine. Obračun po kom i m.
g) | kat; prag/igla dim. 110/21/18 cm | kom | 1 | 0 | 0
h) | poklopnice dim. 45-60/7 cm (procjena duljine) | m | 5 | 0 | 0
7.12. | Zaštita kamenog pročelja hidrofobiranjem
Zaštita ili sanacija kamenog pročelja hidrofobiranjem sa silikonskom mikroemulzijom kao FAKOLITH FK7 ili jednakovrijednim, u dva okomita sloja "mokro na mokro". Sve izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
|  | m2 | 205 | 0 | 0
7. | KAMENARSKI RADOVI |  |  | Ukupno | 0