## Aqualifter – TIP - Struja
Prilog I - Troškovnik - Tehničke specifikacije predmeta nabave
Aqualifter – TIP - struja
Opće napomene: - Potrebne pripremne radove kao i osiguravanje uvjeta vezanih za instalaciju isporučene robe - liftera osigurava Naručitelj o svom trošku. - u cijenu je uključen vanjski i sav unutarnji (horizontalni i vertikalni) transport do mjesta ugradbe/isporuke, kompletna montaža i ugradba na mjestu sa svim potrebnim priborom, spojnim sredstvima i okovima, te dotjerivanjem do besprijekornog funkcioniranja svih pojedinih dijelova - Jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćene sve radnje ponuditelja vezane uz nabavu opreme i ugradnju iste kao i sve troškove i popuste, potreban rad, prijevoz, istovar, unos, montažu, odvoz ambalaže i sličnog otpada, prateća čišćenja tijekom montaže (potrebno je ukloniti preostali materijal, sredstva za rad te očistiti zauzetu površinu od otpada), edukaciju djelatnika, osiguranje, provizije, carine i sve ostale troškove koji mogu nastati prilikom realizacije predmetnog posla. Prilikom dopreme i ugradnje mora se pridržavati svih važećih normativa i propisa za iste, te opisa u stavkama troškovnika. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim važećim propisima i standardima. - Oprema treba biti odabrana i ugrađena prema Europskoj direktivi o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ), odnosno Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014) osobito u dijelu sigurnog proizvoda. Siguran proizvod je svaki proizvod koji u uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući i trajanje u fazi uporabe, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda, a koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi - Sva oštećenja koje isporučitelj opreme prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju dužan je upozoriti naručitelja. Ne uvažava se opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika
R.b. | OPIS STAVKE (ARTIKLA) | Mj.jed. | Količina | Jed.cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno cijena (EUR)
1. | Fiksni stupni lifter za plažu – aqualifter – TIP- struja | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: Aqualifter – TIP- struja: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O (eur) |  |  |  | 0
OPIS TRAŽENIH STAVKI
R.br. | Minimalne tehničke karakteristike |  | Oprema zadovoljava tehničke karakteristike (DA/NE) | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja Katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač/zemlja porijekla Zaštičeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo)
1. | Vrsta uređaja: AQUALIFTER
2. | Vrsta napajanja: 230 V (50 Hz) el.energija – gradska mreža
3. | Napon napajanja: 24 V
4. | Način upravljanja: Bežično daljinsko upravljanjea
5. | Materijal izrade: Nehrđajuči čelik INOX ili jednakovrijedan
6. | Nosivost: Min. 110 kg
7. | Radijus okretanja: Min. 90o
8. | Raspon podizanja: Min. 1500 mm
9. | Mogućnost demontaže sjedala: DA
10. | Jamstvo: Min. 12 mjeseci
11. | Osiguran servis i održavanje dizala: DA ( max. 72 sata od prijave kvara)