## 1. Kamere
FULL HD VIDEO NADZORNI SUSTAV U BOJI
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Kol. | Jed. Cijena (bez PDV-a) | Ukupno cijena
1. | IP KAMERA COLOR VU DS-2CD2047G2H-LIU ili jednakovrijedan proizvod do 4MP, BULET, SD KARTICA EXIR KAMERA 2.8mm WDR, auto-iris objektiv 2,8 mm, dual kodek MJPEG/MPEG4, 3GPP, 12VDC/24VAC, PoE | kom | 12 |  | 0
2. | NADŽBUKNA ALUMINIJSKA RAZVODNA KUTIJA ZA KAMERE SA NOSAČEM | kom | 12 |  | 0
3. | BEZPREKIDNO NAPAJANJE 600VA | kom | 11 |  | 0
4. | VPN RUTER | kom | 11 |  | 0
5. | SD KARTICA 256 GB | kom | 12 |  | 0
6. | POE NAPAJAČ | kom | 12 |  | 0
7. | INSTALACIJSKI KANAL | m | 227 |  | 0
8. | UTP KABEL | m | 381 |  | 0
9. | ENERGETSKI KABEL | m | 52 |  | 0
10. | KONEKTORI I SPOJNICE | kom | 38 |  | 0
11. | SITNI INSTALACIJSKI PRIBOR I MATERIJAL | komplet | 9 |  | 0
| I. UKUPNO OPREMA I MATERIJAL: |  |  |  | 0
12. | INSTALATERSKI RADOVI, OZNAKE O ŠTIČENJU PROSTORA | komplet | 11 |  | 0
13. | UGRADNJA I MONTAŽA UREĐAJA | kom. | 40 |  | 0
14. | PROBOJI KROZ ZIDOVE, BRTVLJENJE PROBOJA | kom. | 30 |  | 0
15. | SPAJANJE OPREME | kom. | 38 |  | 0
16. | PODEŠAVANJE VIDNOG POLJA KAMERA | kom. | 12 |  | 0
17. | UMREŽAVANJE SUSTAVA ZA PREGLED SA IZDVOJENE LOKACIJE | komplet | 10 |  | 0
18. | IZDAVANJE ZAPISNIKA, ATESTA I POTVRDE O SUKLADNOSTI (prema pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NN-198/03) | komplet | 10 |  | 0
19. | PUŠTANJE SUSTAVA U RAD, PROGRAMIRANJE | komplet | 10 |  | 0
| II. UKUPNO RAD |  |  |  | 0
UKUPNO I. + II.: |  |  |  |  | 0

## 2. Video snimač
FULL HD VIDEO NADZORNI SUSTAV U BOJI
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Kol. | Jed. Cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena
1. | DIGITALNI VIDEO SNIMAČ DS-7716NXI-4S - ili jednakovrijedan proizvod 16 -KANALNI GB MULTIPLEX HARD DISK RECORDER SA MOTION DETEKCIJOM, do 12 Mp, audio 4 ch, 2XSATA HD | kom | 1 |  | 0
2. | NEPREKIDNO NAPAJANJE min. 600 VA | kom | 1 |  | 0
3. | min. FULL HD VIDEO MONITOR 24" | kom | 1 |  | 0
4. | VPN RUTER | kom | 1 |  | 0
5. | HARD DISK min. 6 TB | kom | 2 |  | 0
6. | ENERGETSKI KABEL | m | 4 |  | 0
7. | SITNI INSTALACIJSKI PRIBOR I MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
I. UKUPNO OPREMA I MATERIJAL: |  |  |  |  | 0
8. | UGRADNJA I MONTAŽA UREĐAJA | kom | 3 |  | 0
9. | SPAJANJE OPREME | kom | 3 |  | 0
10. | UMREŽAVANJE SUSTAVA ZA PREGLED SA IZDVOJENE LOKACIJE | komplet | 1 |  | 0
11. | IZDAVANJE ZAPISNIKA, ATESTA I POTVRDE O SUKLADNOSTI (prema pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite NN-198/03) | komplet | 1 |  | 0
12. | PUŠTANJE SUSTAVA U RAD, PROGRAMIRANJE | komplet | 1 |  | 0
II. UKUPNO RAD: |  |  |  |  | 0
UKUPNO I. + II.: |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. Kamere |  | 0
2.Video snimač |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25% |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
Napomena! - U ponudu ukljućeno provlačenje instalacije (utp cat 6) i svi potrebiti proboji, čiščenje prostora i vračanje u prvobitno stanje. Uključene potrebite instalacijske kanalice, POE napajača, VPN ruter i neprekidna napajanja. - Ukljućeni putni troškovi i trajekt, te sav potrebiti sitni instalacijski pribor i materijal. Kamera je IP tehnologije sa 4 Mp rezolucije s najnovijom tehnologijom koja daje kolor sliku i u mraku. Svaka kamera će imati i sd karticu od 256 GB.
*Jamstvo na uređaje mora iznositi minimalno 24 mjeseca