## Troškovnik
TROŠKOVNIK – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE Radovi na projektu „Društveni dom Visočani – II. Faza“
Građevinsko-obrtnički radovi za uređenje doma — lokacija: Visočani (Gornje selo 3, k.o. Visočani)
Evidencijski broj nabave: NBV-89/2026 — Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, OIB: 32082115313
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupna cijena
I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Demontaža ugrađenog namještaja (šank i ostali inventar - stolovi, ormari, frižideri, stolice i sl.) i premještanje unutar prostora za vrijeme izvođenja radova te zaštita - prekrivanje najlonskom folijom. Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojeće vanjske ALU-stolarije. Cijenom obuhvatiti iznos, utovar, odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala putem ovlaštene osobe sukladno propisima o gospodarenju otpadom. Obračun po komadu demontiranog otvora.
| prozor 50x60 cm | kom | 2 |  | 0
| prozor 160x180 cm | kom | 3 |  | 0
| prozor 140x120 cm | kom | 1 |  | 0
| prozor 70x120 cm | kom | 2 |  | 0
| ulazna vrata 165x300 | kom | 1 |  | 0
| ulazna vrata 145x270 | kom | 1 |  | 0
3. | Rušenje - utucanje unutarnje keramike sa podova i zidova u wc-ima. Cijenom obuhvatiti iznos, utovar, odvoz i zbrinjavanje srušenog materijala putem ovlaštene osobe sukladno propisima o gospodarenju otpadom. Obračun po m2. | m2 | 32 |  | 0
4. | Demontaža postojećih sanitarija i galanterije u wc-ima (komplet vodokotlići, wc školjke, daske, umivaonici i sl.). Cijenom obuhvatiti iznos, utovar, odvoz i zbrinjavanje demontiranog materijala putem ovlaštene osobe sukladno propisima o gospodarenju otpadom. Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
5. | Rušenje - demontaža parketa sa podova u uredskoj prostoriji. Cijenom obuhvatiti iznos, utovar, odvoz i zbrinjavanje srušenog materijala putem ovlaštene osobe sukladno propisima o gospodarenju otpadom. Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, doprema i zidarska obrada šliceva produžnim mortom (gotova žbuka kao Rofix 510 ili jednakovrijedno) nakon montiranja instalacija struje, vode i klime. Šliceve obraditi tako da se izravnaju sa površinom zida i pripreme za završnu obradu gletanjem. Obračun po m1.
a) | šlicevi dim. do 8x3 cm (elektroinstalacije) | m1 | 50 |  | 0
2. | Nabava materijala i izvođenje manjih zidarskih popravaka te krpljenje produžnim mortom rupa i proboja u zidovima koji ostaju nakon demontaže utičnica i prekidača , ugradnje razvodne table obrade oštećenje žbuke prilikom ugradnje nove stolarije i sl.. Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i ručna izrada plivajućeg poda u kupaonicama. Cementni estrih debljine 5 cm armiran polipropilenskim vlaknima, odvojen od okolnih zidova dilatacijskom trakom debljine 0,5 cm na podložnom sloju zvučne izolacije od EPS ploča debljine 5 cm. Obračun po m2. | m2 | 6.8 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja kamenih pragova, kamen tip ¨Veselje¨ ili jednakovrijedno. Mjere prekontrolirati na licu mjesta. Obračun po komadu.
a) | prag za ulazna vrata, dim. cca 90x10x3 cm | kom | 1 |  | 0
b) | prag za kupaonicu, dim. cca 80x10x3 cm | kom | 2 |  | 0
5. | Čišćenje fuga ( sljubnica ) na postojećem vanjskom kamenom zidu ( oblozi ) prizemlja objekta do dubine ( 3-5 cm) ručnim klesarskim alatom i visokotlačnim peračem. Stavka podrazumijeva kompletan rad i ponovno zapunjavanje fuga ( sljubnica ) .Sljubnice treba ispuniti cementnim mortom omjera 1:1 " u dvije ruke", te zagladiti. Mrlje od cementnog morta moraju se odstraniti. Cijenom obuhvatiti kompletan rad i završno čišćenje pločnika i fugiranih površina.
| Obračun po m2 obrađene fuge | m2 | 90 |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | ZIDNA OBLOGA INSTALACIJA: Nabava materijala, doprema i izrada obložnog zida od gips-kartonskih ploča ( kutijasta konstrukcija )na potkonstrukciji od pocinčanih UD/CD profila. Zid obložen jednostrukim GKBI vlagootpornim pločama. Ispuna mineralnom vunom debljine 5 cm. U cijeni obrada spojeva staklenom mrežicom i gletanjem u razini obrade K2, te silikoniranje svih spojeva površina odgovarajućom brtvenom masom. Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
2. | RAVNI SPUŠTENI STROP : Nabava materijala, doprema i izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča na potkonstrukciji od pocinčanih UD/CD profila. Potkonstrukcija izvedena na direktne nosače hvatane na postojeći strop, visine spuštanja cca 30 cm . U cijeni obrada spojeva staklenom mrežicom i gletanjem u razini obrade K2, te silikoniranje svih spojeva površina odgovarajućom brtvenom masom. Obračun po m2.
a) | obične GKB ploče | m2 | 105 |  | 0
b) | vlagootporne GKBI ploče (kupaonica) | m2 | 6 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i izrada obloge ugradbenog vodokotlića dvostrukim vlagootpornim GK pločama. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava, izrada i ugradnja PVC stolarije, ostakljene izo staklom. Svi elementi (fiksni i otklopno-zaokretni) i ispune trebaju biti kao na postojećoj (ranije demontiranoj) stolariji; podjela polja i način otvaranja po otvoru uz prethodnu suglasnost Naručitelja. U cijenu stavki treba uključiti dobavu svog materijala i rad prilikom izrade, transporta i montaže te sav potreban okov, cilindre i brave na vratima. Kontaktne zone sa zidom (kamenom oblogom) treba zabrtviti i osigurati vodonepropusnost. Dimenzije su okvirne, obvezna izmjera na licu mjesta prije izrade. Obračun po komadu.
| prozor 50x60 cm | kom | 2 |  | 0
| prozor 160x180 cm | kom | 3 |  | 0
| prozor 140x120 cm | kom | 1 |  | 0
| prozor 70x120 cm | kom | 2 |  | 0
| ulazna vrata 165x300 | kom | 1 |  | 0
| ulazna vrata 145x270 | kom | 1 |  | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvoditelj nabavlja keramičke pločice I. klase (podne pločice u sanitarnim prostorima: protuklizni razred min. R10, klasa habanja min. PEI 4) u cjenovnom razredu do 30 eura po m2 (nabavna cijena materijala bez PDV-a, dokazuje se računom/ponudom dobavljača), uz prethodnu suglasnost Naručitelja, doprema ih na gradilište i ugrađuje.
1. | Dobava, prijenos i ugradnja keramičkih pločica u fleksibilno ljepilo i fugiranje odgovarajućom fug masom. U cijenu stavke uključena nabava i doprema svog veznog materijala, distancera i fug mase, impregnacija za gipskartonske zidove te čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada putem ovlaštene osobe nakon završetka radova. Obračun po m2. | m2 | 38 |  | 0
2. | Nabava materijala, doprema i ugradnja aluminijskih L lajsni širine 12,5 mm na završetke i vertikalne spojeve keramike. Obračun po m1. | m1 | 12 |  | 0
V. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
NAPOMENA: Izvoditelj nabavlja laminat klase 33, minimalne debljine 10 mm, za komercijalnu uporabu, i lajsne, u cjenovnom razredu do 25 eura po m2 (nabavna cijena materijala bez PDV-a, dokazuje se računom/ponudom dobavljača), uz prethodnu suglasnost Naručitelja, a Izvoditelj ih doprema na gradilište i ugrađuje.
1. | Prijenos i ugradnja laminata na podove sistemom klik-klak na podložnoj spužvici debljine 6 mm. Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
2. | Prijenos i postavljanje kutnih letvica od MDF-a u boji po izboru investitora. Dimenzije oko 20 x 80mm. U cijenu uračunat potreban silikon. Obračun po m1. | m1 | 14 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i ugradnja ALU L lajsni širine 15 mm na završetke parketa na prijelazima između dvije različite podne obloge. Obračun po m1. | m1 | 1 |  | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, doprema i obrada unutarnjih površina zidova gletanjem i brušenjem do potpune glatkoće zida. Površine potrebno prethodno otprašiti i impregnirati, otpučene dijelove stare boje ostrugati i sanirati . Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
2. | Nabava materijala, doprema i završna obrada unutarnjih površina zidova i stropova impregnacijom i bojanjem u dva sloja disperzivnom bojom tip "Jupol" ili jednakovrijedno u bijelom tonu. U cijenu uključena zaštita podnih površina i otvora najlonom i krep trakom. Obračun po m2.
a) | gletani zidovi - 2 sloja boje | m2 | 150 |  | 0
b) | gipskartonski stropovi - 1 sloj impregnacije + 2 sloja boje | m2 | 112 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i bojanje zidova masnom bojom u tonu prema izboru Investitora. U cijenu uračunato mjestimično struganje i gletanje podbuhle boje, te impregnacija. Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
VII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvoditelj nabavlja sanitarije, slavine i opremu uz prethodnu suglasnost Naručitelja, te ih doprema na gradilište i ugrađuje.
1. | Demontaža, prijenos, odvoz i zbrinjavanje putem ovlaštene osobe postojeće instalacije vodovoda i odvodnje, bez ostavljanja "mrtvih" ogranaka, sa izradom gradilišnog priključka. Obračun paušalni. | pauš. | 1 |  | 0
2. | Izrada šliceva dimenzija 8x8 cm - 15x15 cm u zidovima i podovima za montažu vodovodne i kanalizacijske instalacije. U stavku uključeno uvrećavanje, odvoz i zbrinjavanje šuta putem ovlaštene osobe. Obračun po m1. | m1 | 6 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i izrada vodovodne i kanalizacijske instalacije PP-R i PVC cijevima, u stavku uključena sva koljena i spojni materijal. Obračun po izvodu ( wc x2, umivaonik x2, bojler) | kom | 5 |  | 0
4. | Nabava materijala, doprema i ugradnja podžbuknih ventila. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
5. | Nabava materijala, doprema i ugradnja podnog sifona s rešetkom, tip kao Viega ili jednakovrijedan. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava, doprema i montaža ugradbenog vodokotlića tipa kao Geberit ili jednakovrijednog, sa pripadajućom tipkom. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
7. | Prijenos i ugradnja sanitarije, fina montaža, a sve kako slijedi:
a) | ugradnja visećeg umivaonika i baterije, sa montažom ormarića i zrcala, dim. 60x40 cm | kom | 2 |  | 0
b) | ugradnja wc školjke i daske | kom | 2 |  | 0
c) | ugradnja i spajanje bojlera 50 l | kom | 1 |  | 0
d) | montaža galanterije | kom | 2 |  | 0
e) | Potrošni materijal prilikom ugradnje sanitarija (kutni ventili, sifoni, flexibilne cijevi, produžetci, silikon). | pauš. | 1 |  | 0
VIII. | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvoditelj nabavlja lampe, utičnice i prekidače, te ih doprema na gradilište i ugrađuje. Lampe nabaviti u cjenovnom razredu do 30 eura po komadu, a utičnice i prekidače do 10 eura po komadu (nabavne cijene materijala bez PDV-a, dokazuju se računom/ponudom dobavljača), uz prethodnu suglasnost Naručitelja.
1. | Demontaža i odspajanje postojeće instalacije, razvodne kutije i potrošača sa izradom gradilišnog priključka. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada šliceva dimenzija do 5x5 cm u zidovima i podovima za izradu elektroinstalacije. U stavku uključeno uvrećavanje, odvoz i zbrinjavanje šuta putem ovlaštene osobe. Obračun po m1. | m1 | 60 |  | 0
3. | Nabava materijala, doprema i zamjena postojećih osigurača na glavnom brojilu, ugradnja automatskog osigurača 3P 32 A, tip kao ETI ili jednakovrijedan. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
4. | Nabava materijala, doprema i ugradnja trorednog ugradnog razdjelnika RO sa svim potrebnim spojkama i zaštitnim prekidačima tip kao Schneider Electric ili jednakovrijedno. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
5. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda kabelskim vodom PP-Y 3x2.5mm2 za napajanje utičnica i termičkih potrošača komplet sa svim razvodnim kutijama, PVC cijevi te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom. Obračun po izvodu. | kom | 24 |  | 0
6. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda kabelskim vodom PP-Y 3x1.5 mm2 za napajanje unutarnjih rasvjetnih tijela sve komplet sa izvodima za prekidače, razvodne kutije, te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom. Obračun po izvodu. | kom | 13 |  | 0
7. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda kabelskim vodom PP-Y 3x2.5 mm2 za napajanje bojlera, komplet sa svim razvodnim kutijama te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom. Obračun po izvodu. | kom | 1 |  | 0
8. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda kabelskim vodom PP-Y 3x2.5/4mm2 za napajanje vanjske jedinice klima uređaja komplet sa svim razvodnim kutijama, PVC cijevi te svim sitnim spojnim i montažnim materijalom. Obračun po izvodu. | kom | 2 |  | 0
9. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda kabelskim vodom PPY 3x1,5mm za napajanje zvonca. Obračun po izvodu. | kom | 1 |  | 0
10. | Nabava materijala, doprema i izrada izvoda za informatiku - wifi, kabelom tipa UTP 4x2x0,6 Cat 6. Obračun po izvodu. | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i montaža stropnih lampi i plafonjera. Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
12. | Dobava i montaža modularnih utičnica i prekidača, sistem kao Vimar Plana, Schneider Unica ili slično jednakovrijedno. Obračun po spojenom modulu. | kom | 60 |  | 0
IX. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
X. | KLIMATIZACIJSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvoditelj nabavlja klimatizacijske uređaje uz prethodnu suglasnost Naručitelja te ih doprema na gradilište i ugrađuje.
1. | Izrada šliceva dimenzija 8x8 cm - 15x15 cm u zidovima za montažu instalacije. U stavku uključeno uvrećavanje, odvoz i zbrinjavanje šuta putem ovlaštene osobe. Obračun po m1. | m1 | 10 |  | 0
2. | Nabava i montaža bakrenih, predizoliranih, odmašćenih cijevi za spajanje unutarnjih sa vanjskim jedinicama, odgovarajuće toplinski izolirane, uključivo fitinzi i sitno-potrošni materijal. Obračun po m1. | m1 | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja polipropilenske cijevi za odvod kondenzata s unutarnje i vanjske jedinice, uključivo izolaciju i potreban broj fazonskih komada (fitinga), brtvi, te spoj na izljevno mjesto. Obračun po m1. | m1 | 20 |  | 0
4. | Dobava i montaža klima uređaja (zidni split, inverter, energetski razred min. A++ za hlađenje / A+ za grijanje), uključujući hladnu i toplu probu, punjenje radnim medijem i sve potrebno za dovođenje klimatizacijskog sustava u funkcionalno stanje. Obračun po kompletu (1 vanjska + 1 unutarnja jedinica).
a) | Uređaj nazivnog učina hlađenja 3,6 kW | kom | 2 |  | 0
b) | Uređaj nazivnog učina hlađenja 5,5 kW | kom | 3 |  | 0
X. | KLIMATIZACIJSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII. | VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
X. | KLIMATIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EURA |  |  |  | 0
Mjesto i datum: ______________________________
Ponuditelj (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe, pečat): ______________________________